特装进场施工办理手续

一、特装进场资料

特装施工单位须在进馆前，向展馆提交以下相关资料：

- 特装效果图、尺寸图、电器图以及使用搭建材料说明等资料图片；

- 搭建公司的营业执照复印件以及搭建资质；

- 特装施工人员特种作业需提供在有效期内操作证复印件（如电工证、高空作业证件等），现场施工人员必须戴安全帽及配挂施工证，用电展位必须配备电工并在展期值班；

- 根据消防要求，特装展位为木质结构搭建时，需要提供防火涂料经销商或厂家盖章的防火涂料检验报告原件，同时现场必须配备防火涂料,以备检查；

- 填写《展览会特殊装修申报表》、《安全管理责任书》并加盖施工单位公章；

- 根据消防要求，有电子大屏舞台灯光使用的特装展台，须准备电器安全的检测报告，以备消防检查。

二、特装进场资料审核流程：

- 为提前审核搭建商特装进场资料的完整程度及图纸是否符合场馆规定，请发备注展会名称、参展单位及展位号的电子版至现场服务部展会项目经理邮箱（有主场服务商的展会，请先联系主场确认）；

- 电子版本审核无误后，搭建商须在进场前1-2天向展馆现场服务部展会项目经理提交纸质特装进场资料。（如遇大型展会时间另行通知）

三、特装进场的费用项目缴纳流程：

- 特装管理费、押金、电源接驳费、施工证件费用等，具体收费标准请参照参展商手册或南京国展中心特装服务价目表。

- 布展前1-2天道展馆现场服务部缴纳相关费用（大型展会另行通知），缴费时间上午9：00-11：00，下午14：00-15：30。

四、发票开据流程：

所有在展会服务台缴纳的费用，本展馆可以为其开据发票。展商或搭建商务必请在开展后的第二天至展会结束前凭服务台开出的申请单的客户联开据发票。请提前确认好开票信息（单位抬头、税务识别码），发票开出不予退换！谢谢配合！

五、押金退还流程：

所有搭建商必须要在撤展当天将本展台所在区域（展厅内和展厅外的装货区）特装搭建垃圾清理干净，分别由厅内现场服务部项目经理和厅外安保经理检查并签字。凭签字确认的押金单据第二天退还清场押金。退款时间为撤展第二天上午9：30-下午15：00。超出该时间范围的，在押金退还有效期内，我展馆收到押金单据后，统一通过电汇打卡的方式退还押金。搭建商需要提供银行卡录入信息，同时需要将持卡人姓名填写在押金单据的背面，押金单据交给展馆现场服务台项目经理，10个工作日左右由展馆财务统一进行汇款。

# 展览会特殊装修申报表

| 参展商 |  | 参展单位 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 展位号 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  |  | 展位面积 |  |  | （米2） |  |  |  |  | 展台高度 |  |  |  |  |
| 搭建商 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位电话 |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 申领施工证 |  |  |  |  |
|  |  | 现场负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人电话 |  |  |  |  |
| 装修材料已经防火处理 是 否 现场施工时有防火措施 是 否 是否备有防火涂料（保留防火涂料桶） 是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 展期用电规格 |  |  | 数量 |  |  | 展期用电规格 |  | 数量 |  | 展期用电规格 |  |  |  | 数量 |
| 220V/16A |  |  |  |  |  | 380V/40A |  |  |  | 布展期间施工临时用电 |  |  | 220V/16A |  |
| 220V/20A |  |  |  |  |  | 380V/63A |  |  |  |  |  |  | 380V/16A |  |
| 380V/16A |  |  |  |  |  | 380V/80A |  |  |  | 展期24小时用电 |  |  | 220V/16A |  |
| 380V/20A |  |  |  |  |  | 380V/100A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380V/25A |  |  |  |  |  | 380V/125A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380V/32A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工人员情况 | 序号 |  |  | 姓名 |  |  | 工种 |  | 身份证号码 |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 电工（必填） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 押金扣除标准： 1、特装展位存在结构安全隐患，接收整改通知二次未及时整改扣除30%押金，第三次将扣除50%押金，同时断电不予施工直至整改到位。如果造成展位倒塌，除押金全扣外，直接取消搭建商在展馆内的施工资格，追究相关法律责任。 2、在展馆设施上违规操作，如私自吊顶、悬挂、打钉等，扣1000元/处。若损坏设施设备，修复费用将根据实际情况，另行计算。 3、施工车辆、展台、包装箱等展台阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜、电梯以及摄像头等，必须按要求进行拆除整改，视情节严重扣押金的30%直至全部扣完。 4、逾期不撤展的扣除全部押金，作为展台撤除费用，同时直接取消搭建商在展馆内的施工资格。 5、未安排电工值班、使用其他施工单位电工、展位照明电与动力电未分开接驳、展会闭馆后未关闭电源，具有上述情况之一的扣除押金的30%直至全部扣完。 6、施工人员未佩戴安全帽，抽烟或展位范围有烟头，按不低于200元/人的标准进行处罚，并没收直接当事人的施工证件。 7、展位现场、卸货平台遗留垃圾或涂料等造成地面污染情况，搭建商必须自行在撤展时清理干净，否则视情况严重扣除押金的30%直至全部扣完，并以不低于50元/平方米计算清洁费用。 8、使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、塑料花线等），违反电工操作规定，制止其施工行为，电气安装不符合国家有关规范，构成安全隐患，造成用电故障和事故的，私接电源或超负荷用电，扣除押金的30%直至全部扣完。 9、展厅内不得使用电锯、电刨、电切割等工具作业，如出现以上行为，要求其立即停止作业，扣除押金的30%直至全部扣完。 10、在展厅内动用明火作业，展厅内储藏、搬运、使用易燃易爆物品，除没收其作业设备外，扣除押金的30%直至全部扣完。 11、撤展时，野蛮拆卸展台、及搬运物品时造成地面损伤、建筑参展垃圾丢弃等将其押金全部扣除。 注:上述条款未尽事宜，本展馆有权根据搭建商、参展商违规情况，扣除押金或追究法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 安全管理责任书

南京国际展览中心：

我公司已认真阅读《南京国际展览中心安全管理规定》与《展览会特殊装修申报表》，在                           展会期间，我方自愿遵守有关消防、安全规定，对本单位的搭建、用电及消防安全负责，并承担相应责任。保证我方及受我方委托的工作人员在项目实施中规范操作，对于因其违规操作引发的责任事故，我方愿承担全部责任；同时保证我方搭建的设施牢固、可靠、抗风，对贵中心的设备及设施不造成任何损坏，并负有成品保护之责任。对于因我方原因导致的项目一应设施设备倒塌及其他安全事故所引发的人身伤害及财产损失等后果，我方愿承担全部责任。同时我方愿自觉接受展馆管理，如出现违反展馆相关管理规定，愿接受展馆处罚。

参展商                   施工单位

施工单位（盖章或法人代表签名）

日期          年     月     日

南京国际展览中心安全管理规定（摘录）

- 所有的搭建材料必须采用不燃烧材料或阻燃材料。展台、展品、广告招牌的布置不得影响展厅内的消防通道以及消火栓、水泵接合器等消防灭火设备。包装物品、集装箱等必须存放于指定地点。

- 所有的电器线路容量配备应均衡，其线路敷设均应架空或采取有效的保护措施敷设，其负载设备上均应有良好的接地装置。严禁将易发热的电器设备，各种高温灯具带入馆内，各类暖光源灯具周围（一米范围内）不得有墙纸、棉纺织品、丝织品等各类可燃面料、服饰、装饰材料以及易燃易爆物品等。

- 各参展单位必须要有专业人员进行施工，且执行持证上岗制度。布展的电气施工人员必须熟悉本展位的电气线路，开展后必须有该类电工值班，确保本展位的用电安全。各展位用电量必须按照略大于实际用电量进行申报以确保留有余量，严禁少报多用，一经发现，将进行严厉的处罚。严禁圈占、遮挡本中心提供的分电箱及地插，以便进行安全检查及维护。

- 展馆内严禁使用花线，胶质线、铝芯线，必须使用阻燃的有双层绝缘的护套线。电线接拨必须采用端子连接，严禁使用胶布捆扎,各参展单位使用的电气材料，必须是经相关部门检验认可的合格产品。展位内装修必须符合防火要求，灯箱必须设通风孔，各类射灯、金属卤素灯、筒灯，豆胆灯、舞台用灯、投标灯等必须有石棉垫等防火隔热措施。展台照明与装饰用光源，必须使用发热量较低的冷光源灯泡或灯管，立体吸塑文字及标识内的灯泡及灯管必须采用冷光源，并是经相关部门检验认可的合格产品。

- 展厅内严禁使用汽油、煤油、酒精、香蕉水以及展馆管理部门认为可能威胁展馆安全的化工产品。各类受压气体钢瓶应设置在展厅外。各种陈设易燃易爆展品的展台均以无安全隐患的模型展品替代。展厅内严禁吸烟,严禁使用明火作业（电焊、气焊）。

- 机械展品如内燃机车、汽车、拖拉机及各类汽油、柴油发动机等均应在室外展出，若在室内展出，不应操作、维修，油箱内的燃油不应超过一天展出发动时的用量。

- 本展馆二层禁止吊挂。

- 严格遵守展馆的限高规定：D、E厅为5米，二层展厅限高为6米，违者必须整改。展台背板超出相邻展台部分必须用阻燃材料全部覆盖，否则不予供电。

- 严格遵守各展厅的承重限定：A、B、C厅均为0.8吨/平方米，D、E厅均为3吨/平方米，二层卸货平台载重量为15吨。超重展品需要事先报展馆审批并采取有效措施，使之符合承重限定，否则严禁入馆。

- 本展馆严禁使用丙烯弹力布等易燃装饰材料。

- 施工单位撤展人员必须熟悉本展位结构，撤展时严禁野蛮施工，严禁将展台结构整体推倒，使用重棒大锤猛敲猛砸，违者将扣除全部的清场押金。

- 保证本摊位灯座底部距离顶部大于50cm。

- 室外的展位确保结构牢固，做好防风措施。用电做好防水措施，主体展位结构的固定在地面地栓上，斜拉钢丝绳做好警示标示，以免造成人身伤害。

未提事宜，均按市公安、消防有关规定执行。